ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ

Проекта котельной

| 1.Тип котельной по размещению: Отдельно стоящая - Встроенная (куда) - Пристроенная (к чему) - Крышная (на отм.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Желаемый тип ограждающих конструкций: - сэндвич-панель - кирпич |  |  |
| 3.Подключенная нагрузка мВт; - Отопление - Вентиляция - ГВС макс. час - ГВС ср.час. - Технология макс. час - Технология ср.час. - Технология мин..час. |  | Если есть перспективная нагрузка – выделить. Если есть очередность строительства – выделить. |
| 4.Теплоноситель на нужды: - Отопление - Вентиляция - ГВС - Технология |  |  |
| 5. Тип и Параметры теплоносителя на нужды: - Отопление - Вентиляция - ГВС - Технология |  | Горячая вода или пар. Температура и давление в подающем и обратном трубопроводах. Для ГВС указать требование о наличии циркуляционной трубы. |
| 6. Статическая высота теплоснабжаемых зданий м. |  |  |
| 7. Емкость внутренних систем - Отопление - Вентиляция |  | В м3 |
| 8. Режим работы систем в сутки и в год: - Отопление - Вентиляция - ГВС - Технология |  |  |
| 9. Возврат конденсата в % к выработке пара |  |  |
| 10. Требование о сборе конденсата в котельной или за ее пределами |  |  |
| 11. Пожелания по высоте дымовой трубы и ее конструкции |  |  |
| 12. Данные о давлении водопроводной воды и ее хим.состав. |  |  |
| 13. Желаемый тип топлива: - природный газ, -сжиженный газ -солярка -мазут -другое |  | Указать основной и резервный (аварийный) вид топлива. |
| 14. Способ доставки топлива и желаемый срок хранения. |  |  |
| 15. Категория объекта по надежности теплоснабжения: - 1 - 2 - 3 |  | 1-Больничные и детские дошк. Учереждения, музеи и карт. Галереи. 2 –жилье, производство 3 - остальное |
| 15. Желаемая схема подключения потребителей: - Зависимая - Не зависимая, через теплообменники |  |  |
| 16. Желаемый способ регулирования теплопотребления для каждой из систем |  |  |
| 17. Стадийность проектирования: - Проектная документация - Рабочая документация |  |  |
| 18. Наличие этапов (очередей) строительства |  | Да (сколько и как по нагрузкам)/ Нет |
| 19. Наличие технических условий и разрешений ведомств на строительство котельной |  | Указать все документы, включая с просроченным сроком |
| 20. Наличие заключения специализированной организации о возможности размещения котельной в выделенном (существующем) помещении. |  |  |
| 21. Эксплуатирующая организация |  |  |
| 22. Заказчик по объекту в целом |  |  |
| 23. Наименование объекта и его адрес |  |  |
| 24. Ген. проектировщик |  |  |
| 25. Генподрядчик |  |  |
| 26. Есть ли необходимость проектирования внешних сетей для котельной |  | Да (каких, ориентировочная длина)/ Нет |
| 27. Есть ли особые требования и пожелания по оборудованию, по согласованиям и пр.пр. |  |  |
| Подпись лица заполнившего Опросный лист. Контактные телефоны |  |  |